临床检验实训中心管理规定

一、实训中心实行医学检验学院领导下的实验室主任负责制，负责实验室的建设发展和管理工作，保证实验正常进行，使实验室成为培养人才并获取科学实验数据和证据的重要场所。

二、实训中心属于专业标准化实验室，以科研、教学为一体，面向院内外科研人员、研究生、本专科学生开放，以培养创新人才、实现素质教育为目的。

三、进入实验室人员必须穿工作服、戴鞋套，不允许穿高跟鞋进入。

四、仪器负责人定期进行仪器设备的维修、检修、校正，保证仪器设备处于正常的运行状态。

五、使用仪器时要严格按照仪器设备使用方法、注意事项进行操作，贵重、精密仪器设备由实验室指定的工作人员操作。仪器使用后如实填写《仪器使用维护本》，并签名，如发现异常及时报告仪器负责人及实验室负责人。

六、实验人员应严格遵守标准操作过程，加强生物安全防护并严格做好实验记录。

七、对实验过程中产生的废弃物，要严格按照《医疗废物管理条例》等国家有关规定处理。

八、实验完毕后物品归还原处，要做好清洁整理工作，离开实验室要关好水、电、门窗，注意防火、防盗。

九、中心实行实名制门禁管理 ，严禁私配和外借实验室门禁卡，发现私自外借者立即收回，不得带其他无关人员进入实验室。

十、保持实验室安静的工作环境，严禁吸烟。

医学检验实验教学中心

临床检验实训中心