医学检验学院

医学检验实验教学中心实验室安全管理规定

医学检验实验教学中心实验室是进行实验教学和科学研究的重要场所，为确保实验教学中心各项工作的顺利进行，保障实验室人员和国有资产财产安全，特制定本规定。

一、实验室主任对本各实验室所辖区域的安全工作负总责，层层落实，环环相扣，明确职责，落实到人。各实验室应选定一名责任心强、熟悉业务情况的人员担任安全员，具体负责实验室的安全工作，各室设有安全责任人。

二、各实验室建立安全责任制度以及应急预案，发生事故后立即采取应急措施，及时处理和上报，重大事故要保护好现场，等待处理。

三、各实验室依具体情况建立适合本实验室的实验操作规程。各带教老师以及实验准备人员必须严格遵守。

四、必须经常加强四防（防火、防水、防毒、防盗）意识教育，防止事故的发生。

五、中心钥匙由专人负责，各实验室人员的钥匙不得私自配备或转借他人。必须穿工作服进入，严禁在实验室吸烟、用餐；建立严格的安全准入制度，不准带与工作无关的外来人员进入实验室。

六、不得擅自安装和使用煤气炉、电炉、电暖气和大功率加热器，因科研需要时，要经主任批准，使用期间人员不得离开，离开时必须关闭。

七、使用高压蒸汽灭菌设备，以及干热消毒灭菌时，必须有人在场，严格按照规程进行。

八、凡进行带有危险性的实验必须提前做好安全防护措施，并要有教师或专业技术人员的监护，否则不得进行实验。对于使用易燃、易爆、有毒、有害等危险品进行实验时，要严格领用手续，做好使用记录。高温、高压操作须由专人进行。

九、安全使用水、电、气，不得乱拉电线；水、电、气一经使用完毕立即关闭开关；对易燃的杂物要及时处理。

十、消防器材和设施要放在明显的位置，经常检查，发现故障及时排除和维修，使之处于完好状态。

十一、每天下班前要负责检查门、窗、水、电、易然物品、剧毒、易燃易爆气体和药品、放射性物品等，做好相应处理。

十二、本管理制度若与上级主管部门有关规定有抵触之处，按上级主管部门有关规定执行。

河北北方学院医学检验学院

医学检验实验教学中心

2018年4月修订